伊脱贫组〔2018〕97号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于下达2018年第三批安全饮水项目及

项目勘察设计等费用分配意见的通知

县水利局、县财政局：

根据伊川县脱贫攻坚领导小组《关于2018年第三批安全饮水项目立项的批复》（伊脱贫组〔2018〕71号）、伊川县财政局《关于伊川县2018年度第三批农村安全饮水巩固提升工程的批复》（伊财投审〔2018〕215号）文件，经县脱贫攻坚领导小组研究，现将2018年第三批安全饮水项目及勘察设计等费用共计7040325.35元予以下达，其中安全饮水19个项目资金6775325.35元、勘察设计费138000元、监理费127000元（详见附表）。同时提出以下要求：

- 本批资金纳入《伊川县统筹整合使用财政涉农资金使用管理办法》（伊政办〔2017〕27号）管理，实行专款专用，严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。

- 财政局在收到本文件之日起10个工作日内将资金安排到位。

附件：2018年第三批安全饮水项目及勘察设计等费用分配意见表

2018年6月5日

附  件

2018年第三批安全饮水项目项目及

勘察设计等费用分配意见表

| 项目主管单位 | 项目个数及建设内容 | 项目资金 （元） |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 21个 | 7040325.35 |
| 水 利 局 | 1.鸦岭镇亓岭村饮水安全工程，蓄水池1座500立方，管道铺设2960米，闸阀井4座,排气阀井1座,水表井1座，管理房1座12.53平方，高压线路100m，消毒设备1套，潜水泵1套。 | 596748.42 |
|  | 2.鸦岭镇敬老院饮水安全工程，机井1眼，井深100m，无塔供水器1套，水泵安装1套。 | 79750.79 |
|  | 3.鸦岭镇西沟（赵疙瘩、南坡）饮水安全管网配套工程，管道铺设2940m，闸阀井15座、水表井1座，蓄水池1座50立方，入户101户。 | 178828.49 |
|  | 4.鸦岭镇西窑饮水安全工程、机井1眼，深200m，管道铺设13075米，闸阀井9座，排气阀1座，水表井1座，管理房2座共66.07平方，高压线路320米，无塔供水器和消毒设备各1套，变压器、配电柜、启动柜、计量箱等配电设备各1套，潜水泵1套，入户250户。 | 700517.87 |
|  | 5.鸦岭镇梁刘村饮水安全改造工程，洗井及维修40m，启动柜1套，潜水泵1套。 | 36897.39 |
|  | 6.白沙镇程子沟饮水安全工程，机井1眼，深400米，管道铺设7560米，闸阀井14座、排气阀井1座、水表井1座，新建管理房1座53.54平方，蓄水池1座50立方，架设高压线200m，变压器、配电柜、启动柜、计量箱等配电设备各1套，潜水泵1套，入户215户。 | 956727.72 |
|  | 7.白沙镇吴堂村饮水安全工程、管网铺设2060m，管理房1座53.54平方，无塔供水器、消毒设备各1套，潜水泵1套，启动柜1套，集中供水点21个。 | 245278.46 |
|  | 8.白沙镇孟村饮水安全工程，管道铺设7540米，水池1座30立方，引水池2座，集中供水点18个。 | 262573.31 |
|  | 9.白元镇洁泊村饮水安全工程、机井1眼深250米，管道铺设1035米，闸阀井1座，新建管理房1座53.54平方，架设高压线200米，无塔供水器1套，变压器配电柜、启动柜等配电设备各1套，潜水泵1套。 | 531218.54 |
|  | 10.高山镇侯村饮水安全工程、管道铺设200米，管理房1座53.54平方，闸阀井1座，无塔供水器和消毒设备各1套，启动框和计量箱等配电设备各1套，潜水泵1套 | 152262 |
| 项目主管单位 | 项目个数及建设内容 | 项目资金 （元） |
| 水 利 局 | 11.高山镇闫洼（牛洼）饮水安全工程，机井1眼200米，管道铺设4915米，闸阀井6座，水表井1座，管理房1座53.54平方，高压线200米，无塔供水器和消毒设备各1套，变压器、配电柜、启动柜各1套，水泵1套，入户153户。 | 561871.11 |
|  | 12.葛寨镇葛寨村饮水安全配套工程，变频柜3套、启动柜2套，水泵3套。 | 51364.84 |
|  | 13.江左镇孟家瑶村饮水安全工程，机井1眼150米，蓄水池1座50立方，管道铺设2440米，闸阀井7座，排气阀井1座、水表井1座，管理房1座12.53平方，高压线200米，消毒设备1套，水泵1套，入户54户。 | 285066.89 |
|  | 14.江左镇刘楼村饮水安全管网延伸工程，管道铺设1250米。 | 39685.39 |
|  | 15.水寨镇韦村（金家寨）饮水安全工程，50立方蓄水池1座，管网铺设5930米，水表井1座。 | 81054.05 |
|  | 16.彭婆镇赵沟村饮水安全工程，机井1眼200米，蓄水池1座50立方，闸阀井8座、排气阀井1座、水表井1座，管道铺设6415米，管理房1座12.53平方，消毒柜1套，水泵1套，入户514户。 | 489923.22 |
|  | 17.吕店镇下范村饮水安全巩固提升工程，300深米机井2眼，蓄水池1座50立方，管道铺设4290米，闸阀井8座，排气阀井1座，水表井1座，管理房2座共66.08平方，消毒设备2套，水泵2套，入户103户。 | 947844.85 |
|  | 18.吕店镇上庄村饮水安全工程机井1眼250米，蓄水池1座50立方，管道铺设1945米，水表井1座，管理房1座53.54平方，高压线450米，无塔供水器、消毒设备各1套，变压器、配电柜、启动柜、计量箱各1套，水泵1套，集中供水点19座。 | 545047.69 |
|  | 19.鸣皋镇贾村饮水安全改造工程，无塔供水器1套。 | 32664.32 |
|  | 20.第三批安全饮水项目勘察设计费 | 138000 |
|  | 21.第三批安全饮水项目监理费 | 127000 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　 　 　 2018年6月5日印发