            7    
伊脱贫组〔2018〕178号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于水寨镇乐志沟村饮水安全巩固提升

工程立项的批复

县水利局：

你单位《关于上报水寨镇乐志沟村饮水安全巩固提升工程可行性报告》（伊水政〔2018〕205号）收悉，根据我县脱贫攻坚实际，经县脱贫攻坚领导小组研究，现将水寨镇乐志沟村饮水安全巩固提升工程、资金576700元予以立项批复（详见附表）。同时提出以下要求：

加强组织领导。县水利局为项目主管单位，负责项目的规划设计、组织实施、监管、验收及资金使用管理等工作。你单位要高度重视此项工作，精心组织，周密安排，成立专门机构，明确任务，倒排工期，细化分工，落实责任，确保按时高质量完成项目建设任务。

严把时间节点。项目完工时间为2018年10月底。项目主管单位于2018年9月20日前将项目实施方案一式三份，经单位一把手签字并加盖单位公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室；同时将财政预算批复通知书报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组依据财政评审预算批复下达资金分配意见。项目开工后，项目主管单位每周五向县脱贫攻坚领导小组办公室报送项目进度情况，逾期未报将按有关规定处理。
    三、严格执行标准。项目主管单位要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

四、规范项目实施验收程序。项目完工后，项目主管单位要及时组织相关单位或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，项目主管单位须要求实施单位限时整改直至通过验收。

五、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，项目主管单位要及时将项目在本单位或政府网站上进行公示，接受社会监督；同时将公示情况（网站截图或照片）一式三份由相关单位留存（项目主管单位、所在乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。驻村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

六、加强后续管理。项目竣工通过验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

此  复。
附件：水寨镇乐志沟村饮水安全巩固提升工程立项批复表

 2018年9月14日

附件：

水寨镇乐志沟村饮水安全巩固提升工程立项批复表
	主管单位
	项目名称及建设内容
	投资合计    （元）

	水利局
	1.伊川县水寨镇乐志沟村饮水安全巩固提升工程新建机井1眼260米，PE75管370米，PE63管440米，PE32管150米，闸阀井16座，排气阀井1座，总水表井1座，集中供水点15个，管理房1间30.9平方，10吨无塔供水器1套，启动柜1台，计量箱1套。
	576700

	合  计
	1
	576700


伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　  　 2018年9月14日印发


